| * - поля, обязательные к заполнения УТВЕРЖДАЮ ___________________________ «___» ________________20 г. |
| --- |
| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики |
| 1 | Наименование и адрес проектирующей организации | - |  |
| 2 | *Наименование и адрес предприятия – заказчика | - |  |
| 3 | Назначение | - |  |
| 4 | Выходные сигналы (типа сухой контакт) | - |  |
|  | Тревога | - | Да, Нет |
|  | Обрыв линии | - | Да, Нет |
|  | Вскрытие корпуса | - | Да, Нет |
| 5 | *Тип контакта | - | (НЗ, НР, Переключаемый) |
| 6 | *Наличие внутреннего разъема | - | (Есть, Нет) |
| 7 | Расстояние между датчиком и магнитом в замкнутом (переключенном) состоянии | мм |  |
| 8 | Расстояние между датчиком и магнитом в замкнутом (не переключенном) состоянии | мм |  |
| 9 | Сопротивление замкнутых контактов | Ом |  |
| 10 | *Коммутируемый ток | А |  |
| 11 | *Коммутируемое напряжение | В |  |
| 12 | Габаритные размеры блока геркона/блока магнита | мм |  |
| 13 | *Степень защиты оболочки | - |  |
| 14 | Маркировка взрывозащиты | - |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур | °С |  |
| 16 | Посадочный размер | мм |  |
| 17 | Комплект поставки | - |  |
| 18 | *Материал корпуса | - | (Пластик, Алюминий, Нержавейка) |
| 19 | *Кабельный вывод, длина | м | Двойная изоляция: ПВС, КСПВГ; Труба гофрированная; Металлорукав: Нержавейка, Оцинковка |
| 20 | Дополнительные требования | - |  |
| 21 | Спецификация | - |  |

Начальник службы материального снабжения              _________________        ____________      _________

ФИО                    Подпись           Дата